# WARUNKI  ZAMOWIENIA

Na wykonanie robót remontowych przewidzianych do realizacji w budynkach wielorodzinnych  zlokalizowanych na Os. Wojska  Polskiego i os. przy ul. Chopina w Grodzisku Wielkopolskim.

Wymiana stolarki okiennej - 2018 rok.

- Zamawiający:

Spółdzielnia  Mieszkaniowa

Os.  Wojska  Polskiego 25

62-065 Grodzisk Wielkopolski

- Określenie  przedmiotu  zamówienia:

- Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach:

  - Profile z  PCV (zabezpieczone  folią),

  - Współczynnik przenikania ciepła:  Uw ≤ 0,89 W/m²K,

  - System umożliwiający rozszczelnienie oraz uchylanie (drzwi balkonowe – również z funkcją uchylania),

  - Barwa  biała,

  - Atest PZH i ITB,

  - Okna w mieszkaniach  wyposażone  w nawietrzaki typ SM 1000 2000 aluminiowe

  - Szyby w drzwiach balkonowych – bezpieczne,

  - Podział ramek okiennych zgodny z pierwotnym,

-     Parapety zewnętrzne: stalowe – ocynk, grubość min. 0,7 mm, szerokość  parapetu  od  25 – 30 cm,

  - Po dokonaniu wymiany dobrać kolor i przemalować obróbkę w kolorze istniejących elewacji,

  - Atest   PZH  i ITB.

- Wymiana stolarki okiennej w piwnicach:

  - Profile z  PCV (zabezpieczone  folią),

  - Kolor biały od wewnątrz, od zewnątrz – złoty dąb,

  - Współczynnik przenikania ciepła:  Uw ≤ 1,1 W/m²K,

  - System umożliwiający uchylanie

  - Nawietrzaki okienne – typ SM 1000 2000 aluminiowe – 4 szt. (okna w suszarniach),

  - Po dokonaniu wymiany dobrać kolor i przemalować obróbkę w kolorze istniejących elewacji,

  - Atest   PZH  i ITB.

- Schematy okien z wykazu stanowią charakter poglądowy – wybrany wykonawca jest zobowiązany dokonać własnych pomiarów przed wykonaniem zamówienia i zweryfikować je do własnej technologii.

3.    Określenie terminu wykonania umowy :

-     wymiana stolarki okiennej – maj - czerwiec 2018 rok

- Treść  składanych  ofert :

-    łączna kwota  na wykonanie  całości  zadania -  wartość  netto + VAT (w rozbiciu - ceny okien,  demontaż  i  montaż  z obróbkami),

-    parapety - wykonanie  +  montaż,

-    warunki  płatności,

-    termin  realizacji,

-    gwarancja (wymagana 24-mce + rękojmia).

- Dokumenty :

-     oferent ubiegający się o zamówienie musi załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-      załączyć poświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatkowymi  i  składkami  ZUS,

-      referencje,

-   wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, o podobnym charakterze z podaniem wartości dat  wykonania  i  odbiorców,

-      atesty PZH i ITB.

- Wadium:

- Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości – 1.000.00 zł.

w terminie do dnia 09.04. 2018 r. do godziny 10 00.

- Wadium należy wpłacić na konto Zamawiającego przelewem

PKO BP Nowy Tomyś l -  97 1020 4144 0000 6002 0006 4543

(należy w terminie okazać dowód wpłaty) .

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymogami warunków zamówienia.

- Osoby uprawnione do reprezentacji oferenta lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na:

    - wszystkich stronach oferty,

    - załącznikach,

    - oraz w miejscach gdzie oferent naniósł zmiany.

- W przypadku gdy oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.

- Wymagane dokumenty należy przedstawić w oryginale albo kserokopii potwierdzonej  klauzulą

„ ZA  ZGODNOŚĆ Z  ORGINAŁEM „ .

-  Oferta  winna być w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z dopiskiem :

„Wymiana stolarki okiennej na 2018 rok”

„ NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT”

- Ocena ofert:

-  Zamawiający  dokona oceny  złożonych ofert zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach

zamówienia.

-  Zamawiający, przyzna zamówienie oferentowi, którego oferta  spełnia warunki  zamówienia.

-  Wyniki postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

.

9.     Kryteria   oceny  ofert:

- Cena  - 100%

10.    Określenie miejsca i terminu składania ofert:

- Termin składania ofert upływa z dniem 09.04.2018 o godzinie  1000.

- Oferty należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodzisku Wlkp.

Os. Wojska Polskiego 25.

- Oferty złożone po terminie  zwraca się bez otwierania a oferty pozbawione kompletnych dokumentów

zostaną również odrzucone.

-  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

-  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

-  Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 .04.2018 o godzinie 1005 w siedzibie Zamawiającego

w Grodzisku Wlkp. na Os. Wojska Polskiego 25  .

- Otwarcie ofert jest jawne.

11.   Zabezpieczenie gwarancyjne:

Zamawiający na okres 36 m-cy pozostawia kwotę w wysokości 50% wpłaconego wadium na   zabezpieczenie za wady  przedmiotu zamówienia.

Zastrzegamy sobie :

  - unieważnienie  przetargu bez podania przyczyny,

  - zwiększenie zakresu prac.